| № | Выполняемые работы (оказываемые услуги) | Договор |
| --- | --- | --- |
| 1 | Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений многоквартирных жилых домов |  |
| 1.1 | Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, обслуживающих более одного жилого и нежилого помещения, - смена прокладок в водопроводных кранах; - уплотнение сгонов; - устранение засоров; - набивка сальников в водоразборной арматуре с устранением утечки; - ревизия запорной арматуры (вентили, задвижки), прочистка канализационного лежака | Обслуживание домов, относящихся к ЖЭУ №29 (кроме электротехнических работ): ООО «Заречное» ул. Пионерская, 1А тел. 96-11-73 Дог. №6/09 от 01.02.2009 Обслуживание домов, относящихся к ЖЭУ №24 и все электротехнические работы: ООО «ЖЭУ №24» Ул. Краснопролетарская, д. 4 тел. 53-78-72 дог. №5/07 от 30.03.2007 |
| 1.2 | Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения, обслуживающих более одного жилого или нежилого помещения: - регулировка трехходовых кранов; - набивка сальников; - устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; - разборка, осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; - очистка от накипи запорной арматуры и др. |  |
| 1.3 | Наладка и регулировка систем отопления |  |
| 1.4 | Консервация системы центрального отопления |  |
| 1.5 | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств: - смена перегоревших ламп в помещении общего пользования; - смена и ремонт выключателей, автоматов, рубильников, устройств защитного отключения (УЗО); |  |
| 1.6 | Проверка исправности канализационных вытяжек; Проверка наличия тяги в вентиляционных каналах, при необходимости прочистка системы вентиляции |  |
| 1.7 | Проверка технического состояния электрических плит | ЖЭУ №24 (№5/07) |
| 1.8 | Проверка технического состояния газовых приборов | ООО "Ульяновскоблгаз" Филиал "Ульяновскгоргаз", ул. Гагарина, д. 30 дог. №1208 от 11.02.2008 |
| 1.9 | Техническое обслуживание лифтов | ООО СП «Лифткомплекс», г. Ульяновск, б. Фестивальный д.5; 20-73-82; 26-14-50 дог. №11 от 01.10.2012г. |
| 1.10 | Техническое освидетельствование лифтов | УМУП ИЦ "Экспертиза ТУ на опасном производственном объекте", ул. Карла Маркса, д. 15 дог. №53 от 09.01.2008 |
| № | Выполняемые работы (оказываемые услуги) | Договор |
| 2 | Техническое обслуживание конструктивных элементов здания |  |
| 2.1 | Очистка кровли от снега и наледи, мусора, грязи, листьев и посторонних предметов | ЖЭУ №24 (№5/07) Заречное (№6/09) |
| 2.2 | Локализация (прекращение) протечек от неисправности кровли |  |
| 2.3 | Устранение неисправности в системах организованного водоотвода с кровли: - внутреннего водостока. |  |
| 3 | Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в осенне-зимний период |  |
| 3.1 | Замена разбитых стекол окон и ремонт дверей | ЖЭУ №24 (№5/07) Заречное (№6/09) |
| 3.2 | Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях |  |
| 3.3 | Проверка исправности слуховых окон и жалюзи |  |
| 3.4 | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов |  |
| 3.5 | Проверка состояния продухов в цоколях |  |
| 3.6 | Промывка и опрессовка системы центрального отопления |  |
| 3.7 | Прочистка дымовентиляционных каналов |  |
| 3.8 | Закрытие техподполий, чердачных помещений и машинных отделений лифтов |  |
| 4 | Работы, выполняемые при проведении частичных осмотров (непредвиденные) |  |
| 4.1 | Промазка мастикой свищей в местах протечек кровли | ЖЭУ №24 (№5/07) Заречное (№6/09) |
| 4.2 | Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах и газоходах |  |
| 4.3 | Уплотнение сгонов |  |
| 4.4 | Прочистка внутренней канализации |  |
| 4.5 | Укрепление трубопроводов |  |
| 4.6 | Устранение мелких неисправностей электропроводки | ЖЭУ №24 (№5/07) |
| 5 | Прочие работы |  |
| 5.1 | Уборка придомовой территории: подметание, уборка мусора (в зимний период – снега), очистка территории от наледи, посыпка наледи песком или смесью, механизированная уборка | ЖЭУ №24 (№5/07) |
| 5.2 | Вывоз крупногабаритного мусора |  |
|  | Дератизация мест общего пользования | ЗАО «НПО «Лесное озеро», 443045, г. Самара, ул. Аврора, д. 181 тел 69-24-34; дог. №114/462 от 20.05.2014 |
| 5.3 | Обслуживание мусоропроводов и мусорокамер - удаление мусора из мусороприемных камер - уборка загрузочных клапанов и бункеров - устранение засоров и неисправностей мусоропроводов | ЖЭУ №24 (№5/07) |
| № | Выполняемые работы (оказываемые услуги) | Договор |
| 5.4 | Аварийно-диспетчерское обслуживание |  |
| 5.5 | Измерение сопротивления изоляции электрической проводки | ООО"РемСтройДом" ул. Деева, д. 24 дог. 01/11 от 01.01.2011 |
| 5.6 | Вывоз твердых бытовых отходов | ООО Гран-При дог. б/н от 01.07.2012г. |
| 5.7 | Утилизация твердых бытовых отходов | ООО Полигон, б-р Новосондецкий, д. 4а кор 2, дог. б/н от 01.07.2012г. |
| 6 | Управленческие услуги |  |
| 6.1 | Услуги по начислению и сбору платежей с населения | УФ ООО «РИЦ», дог. 386 от 01.02.2007г |
| 6.2 | Регистрация и учет собственников | УФ ООО «РИЦ», дог. 386 от 01.02.2007г |
| 6.3 | Услуги по работе с задолжниками за жилищно-коммунальные услуги | ООО СМУ (дог. управления), 1-ый Рабочий пер. д. 6; 53-78-72, ф. 53-79-06 |
| 6.4 | Снятие показаний общедомовых и квартирных приборов учета коммунальных услуг | ООО СМУ (дог. управления) |
| 7 | Дополнительные услуги |  |
| 7.1 | Охрана подъездов | не оказывается |
| 7.2 | Охрана автостоянок | не оказывается |
| 7.3 | Запорно-переговорные устройства (домофоны): ООО Уютный дом, Ленинского Комсомола 41, оф. 313 ООО Микровидео ТЦ, ул. Крымова, д. 47 ООО Комфорт Сервис ул. Карбышева, д. 2А, офис 11 | услуги оказывается самостоятельно поставщиками |
| 7.4 | Размещение сетей связи и Интернет в местах общего пользования: -ОАО Ростелеком, г. 191002, г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского д. 15 - ОАО Мобильные ТелеСистемы, 109147, ул. Марксистская, д. 4 - ЗАО ЭР-Телеком Холдинг, 614000, г. Пермь, ул. Монастырская, д. 15 тел. 75-98-51; 75-98-36 - ОАО ВымпелКом (Билайн), Ульяновское отделение Пензенского филиала, пр. Нариманова, д. 1 стр. 1 тел. 73-00-55; 73-00-50 - ЗАО «ДАРС-АйПи», 432071, г. Ульяновск, ул. Энтузиастов, д. 3, тел. 249-001; 249-202 | по договорам 313/01 от 02.06.11 27 от 01.05.2011 от 26.07.2011 0301/0707 от 03.07.2007 б/н от 05.03.2013г. |
| 7.5 | Размещение рекламы на панелях лифта: ООО «А-Медиа» | №1/ 01.06.2012 |
| 8 | Сведения о заключенных договорах аренды общего имущества | ДОГОВОР |
| 8.1 | ИП Посеряев Александр Анатольевич, (обувная мастерская по адресу ул. Заречная, д. 5 – 12 кв.м.) | 04/04/14 от 01.04.2014 |
| 8.2 | ИП Мухановская Ирина Владимировна (парикмахерская по адресу ул. Заречная, д. 22 – 15 кв.м.) | 07/04/14 от 01.04.2014 |
| 8.3 | ИП Бердникова Ольга Геннадьевна , ул. Заречная, д. 22 – 15 кв.м. | 08/04/14 от 01.04.2014 |
| 8.4 | ИП Мисякова Светлана Владимировна (салон ул. Заречная, д. 33 – 14 кв.м.) | 01/04/14 от 01.04.2014 |
| 8.5 | ИП Нальгиева Елена Балаудовна (салон ул. Заречная, д. 2 – 14 кв.м.) | 02/04/14 от 01.04.2014 |
| 8.6 | ИП Андреева Ирина Евгеньевна (ремонт одежды Заречная, 5 – 16 кв.м.) | 05/04/14 от 01.04.2014 |
| 8.7 | ИП Шанова Ольга Юрьевна, Заречная, 5 – 16 кв.м. | 03/04/14 от 01.04.2014 |
| 8.8 | ИП Батина Елена Алексеевна (салон, Заречная, 7 – 16 кв.м.) | 01/06/14 от 26.05.2014 |